## 11kV Non-traction power network
11kV Non-traction network
Not in normal configuration
| Open |  | O |  | O | O |  | O
| Closed |  | X |  | X | X |  | X
| Parallel |  | X
UKPN 11kV Supply
11kV UKPN Supply
|  | o | [6 empty] | o |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | o |  | o |  |  | x | o
[29 empty] | NO |  |  |  |  | NO
[50 empty] | x |  | x
|  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x
x
| x | [9 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | X |  |  |  | o |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
| Tx | [9 empty] | Tx |  |  |  |  | Tx |  |  |  |  | Tx |  |  |  |  | Tx |  |  |  |  | Tx |  |  |  | Tx |  |  |  | Tx |  | Tx |  |  |  | Tx |  |  | Tx | [5 empty] | Tx
|  | 500 kVA | [9 empty] | 500kVA | [5 empty] | 800kVA |  |  |  |  | 800kVA |  |  |  |  | 250kVA |  |  |  |  | 250kVA |  |  |  | 2.0MVA |  |  | 2.0MVA |  |  | 1.6MVA |  |  | 1.6MVA |  |  | 630kVA | [5 empty] | 630kVA
| x | [9 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | X |  |  |  | x |  |  | X | [5 empty] | x
o
[19 empty] | Custom House Station | [8 empty] | North Woolwich Portal | [11 empty] | Royal Arsenal Woolwich Station | [10 empty] | Plumstead
Limmo Peninsula Shaft
|  | PARALLEL!!! | [12 empty] | PARALLEL!!! | [9 empty] | PARALLEL!!! | [11 empty] | PARALLEL!!! | [10 empty] | PARALLEL!!!